*19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez*

**KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Összefoglaló tájékoztatás** | | |
| *A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti eljárások esetében.* | | |
| *Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek az eljárás iránt.* | | |
| *A Közbeszerzési Hatóság honlapján történő közzétételre.* | | |
| **I. szakasz: Ajánlatkérő** | | |
| **I.1) Név és címek**1 *(jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)* | | |
| Hivatalos név: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. | | |
| Postai cím: Kossuth Lajos sgt. 64-66. | | |
| Város: Szeged | Postai irányítószám: 6724 | Ország: Magyar |
| **I.2) Kommunikáció** | | |
| Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség:  DÉMÁSZ Zrt.  6720 Szeged, Klauzál tér. 9. 212-es szoba  Mikle-Baráth Miklós, beszerzési csoportvezető  miklos.mikle-barath@demasz.hu  Telefon: +36 62565565/1248 | | |
| **II. szakasz: Tárgy** | | |
| **II.1) Meghatározás** | | |
| **II.1.1) A szerződés típusa** o Építési beruházás **x Árubeszerzés** o Szolgáltatásmegrendelés | | |
| **II.1.2) A szerződés tárgya:** 1db 35/22kV-os 16MVA-es transzformátor beszerzése | | |
| **II.1.3) A közbeszerzés mennyisége:** 1db 35/22kV-os 16MVA-es transzformátor beszerzése(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének megfelelően) | | |
| **II.1.4) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje** Időtartam hónapban: [ ] vagy napban: [ ] vagy a teljesítés határideje: 2018/03/31 | | |
| **II.1.5) A teljesítés helye:** Bácsalmás 35/22kV-os alállomás | | |
| **III. szakasz: Értékelési szempontok** | | |
| **III.1) Értékelési szempontok: o Az alábbi értékelési szempontok o Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám: o Költség szempont - Megnevezés: / Súlyszám: Teljes költségelemzés (TCO) / 1**  **o Ár szempont - Megnevezés: / Súlyszám:** | | |
| **IV. szakasz: Jogi információ** | | |
| **IV.1) Részvételi feltételek** | | |
| **IV.1.1) Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):**  A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevőmás szervezet (gazdasági szereplő), akire vonatkozóan a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésekben és az 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.  Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (gazdasági szereplő), akire vonatkozóan a Kbt. 62. § (1)(2) bekezdésekben és az 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.  Igazolás módja:  Az Ajánlatkérő a kizáró okokat Kbt. 69. § (2) bek. tekintettel kéri, hogy a Részvételre Jelentkező, továbbá adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsájtó szervezet a részvételre jelentkezés részeként nyújtsa be a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó egyszerű nyilatkozatát. (321/2015 (X.30) Korm. rendelet 17. §). Az alvállalkozó tekintetében a részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatának benyújtása szükséges arról, hogy nem tartozik az eljárásban érvényesített kizáró okok hatálya alá.  A Kbt. 69. § (1) bek. alapján vizsgálja az ajánlatkérő a benyújtott egyszerű nyilatkozatokat.  A kizáró okok igazolására a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a Kbt. 62. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. §, a Kbt. 63. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 17. § irányadó.  A kizáró okok igazolására a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkező esetében a Kbt. 62. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 17. §, a Kbt. 63. §-a tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 17. § irányadó.  Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában egyszerű nyilatkozat benyújtása szükséges a Kbt. 62. §-ában  és a 63. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.  Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát kell benyújtani.  Gazdasági és pénzügyi alkalmasság:  Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:  P1.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, amennyiben az egyszerű nyilatkozata, illetve a pénzügyi intézmény(ek)től származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy számláján az összefoglaló tájékoztatás megjelenését megelőző 12 hónapban kétszer, vagy annál több alkalommal volt 15 napot meghaladó sorban állás.  P2.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évről szóló beszámolója szerint az utolsó lezárt üzleti év végén az adózott eredménye negatív. Azon részvételre jelentkező, aki nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, a VHR 321 19. §-ának (2) bekezdésére tekintettel alkalmasságát a beszámoló kapcsán előírt alkalmassági feltétel helyett a közbeszerzés tárgya szerinti árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben alkalmatlan a részvételre jelentkező akkor, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a 19 000 000.Ft összeget.  P3.) Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha az utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el (VHR 321 19. §(1) bek c) szerint) vagy ha az utolsó lezárt üzleti évi adóbevallása alapján az ÁFA nélküli számított teljes árbevétele nem éri el az (VHR 321 19. §-ának (3) bek szerint) 38 000 000 Ft összeget.  Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  P1.) Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, illetve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VHR 321) 19. § (1) bek. a) pontja alapján a részvételre jelentkező az egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon valamennyi az összefoglaló tájékoztatás megjelenését megelőző 12 hónapban vezetett számlájáról (pénzügyi intézmény és számlaszám megjelölésével), továbbá arról, hogy a számlákon volt-e felhívás feladását (lásd a jelen felhívás VI.5) pontját) megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás. Kbt. 69. § (4) bek. alkalmazásában az igazolás módja: valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat (eredeti vagy egyszerű másolati példányban) arra nézve, hogy mióta vezeti számláját, és a felhívás feladását (lásd a jelen felhívás VI.5) pontját) megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás a számláján volt-e, és ha igen, hány alkalommal volt, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.  P2.) Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, illetve a VHR 321 19. § (1) bek. b) pontja alapján részvételre jelentkező nyilatkozzon, hogy a legutolsó mérlegfordulónappal lezárt évi üzleti évről szóló beszámolója (vagy jogelődje beszámolója), a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, úgy a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.  P3.) A VHR 321 19. § (1) bek. c) pontja alapján részvételre jelentkező nyilatkozzon a felhívás feladását megelőző utolsó lezárt üzleti év általános forgalmi adó nélkül számított teljes árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlatkérő a részvételre jelentkező utolsó lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételét is a 2.) pontban írottak szerint ellenőrzi a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámolóból a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontjára, a VHR 321 19. §(1) bek. c) pontjára tekintettel.  Azon részvételre jelentkező, aki nem rendelkezik az utolsó lezárt üzleti évről szóló beszámolóval, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a VHR 321 19.§-ának (3) bek.-re tekintettel alkalmasságára vonatkozóan részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatban, vagy adóbevallás másolatának benyújtásával nyilatkozzon.  Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:  M1.) VHR 321 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya szerinti termékek nem felelnek az alábbi szabványoknak:  A gyártás során betartandók a Szerződés létrejöttének időpontjában a készülékekre érvényes hazai /MSZ/ és nemzetközi /IEC/ szabványok.  Az Ajánlattevő által javasolt egyéb nemzetközi és nemzeti szabvány alkalmazása min­den esetben Ajánlatkérő engedélyéhez kötött, az elbíráláshoz Ajánlattevő­nek be kell nyújtania annak (vagy az alkalmazni kívánt résznek és a hivatkozásoknak) hiteles magyar nyelvű fordítását.  Nemzeti és nemzetközi szabványok különös tekintettel az alábbiak:  MSZ EN 60076-1:2003 Teljesítménytranszformátorok. Általános előírások.  MSZ EN 60076-2:2011 Erősáramú transzformátorok. Melegedés.  MSZ EN 60076-3:2001 Teljesítménytranszformátorok. 3. rész: Szigetelési szintek, villamos szilárdsági vizsgálatok és külső légközök  MSZ EN 60076-4:2003 Teljesítménytranszformátorok. 4. rész: A lökőfeszültség- és a kapcsolási hullámú vizsgálatok irányelvei.  MSZ EN 60076-5:2006 Teljesítménytranszformátorok. 5. rész: Zárlatbiztosság.  MSZ EN 60076-10:2001 Teljesítménytranszformátorok. 10. rész: A zajszintek meghatározása.  MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése  MSZ EN 50180:2011 1 kV feletti, legfeljebb 52 kV feszültségű és 250 A- 3,15 kA áramerősségű átvezető szigetelők folyadéktöltésű transzformátorokhoz.  MSZ EN 50216-1…5 Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek szerelvényei.  MSZ EN 60050 Nemzetközi elektrotechnikai szótár szabványsorozat.  MSZ EN 60137 1000 V-nál nagyobb váltakozó feszültségű átvezetőszigetelők.  MSZ EN 60156 Szigetelőfolyadékok. Az ipari frekvenciás átütési feszültség meghatározása. Vizsgálati módszer.  MSZ EN 60214 Terhelés alatti fokozatkapcsolók.  MSZ EN 60270 Nagyfeszültségű vizsgálati módszerek. A részleges kisülések mérése.  MSZ EN 60296:2005 Transzformátorok és kapcsolóberendezések ásványolaj-alapú, használatlan szigetelőolajainak minőségi követelményei.  MSZ EN 60422:2006 Villamos berendezésekben alkalmazott ásványolaj-alapú szigetelő olajok ellenőrzési és kezelési útmutatója.  MSZ EN 60551 Transzformátorok és fojtótekercsek zajszintjének meghatározása  MSZ EN 61869 Mérőtranszformátorok szabványsorozat.  MSZ EN ISO 1461 Tűzihorganyzással kialakított bevonatok kész vas- és acéltermékeken. Követelmények és vizsgálati módszerek.  MSZ EN ISO 2409 Festékek és lakkok. Rácsvágásos vizsgálat.  MSZ EN ISO 2808 Festékek és lakkok. Rétegvastagság meghatározása.  MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.  IEC 60060-1 Nagyfeszültségű vizsgálati technika. 1. rész: Általános fogalommeghatározások és vizsgálati követelmények  IEC 60060-2 Nagyfeszültségű vizsgálati technika. 2. rész: Mérőrendszerek.  IEC 60475 Method of sampling liquid dielectrics  IEC 60599 Mineral oil –impregnated ectrical eqvipment in service- Guide to the interpretation of dissolved and free gasas analysis  IEC 60542 Application guide for on-load tap-changers  IEC /TR 60616 Terminal and tapping markings for power transformers  IEC 60722 Guide to the lightning impulse and switching impulse testing of power transformers and reactors  IEC 61619 Insulating liquids – Contamination by polychlorinated biphenyls (PCBs) – Method of determination by capillary column gas chromatography  IEC 60354 Loading guide for oil-immersed power transformers  IEC 60616 Terminal and tapping markings for power transformers  A nemzeti szabványok élet- és egészségvédelmet, vagyonbiztonságot érintő előírásai elsődlegesek.  Egyéb előírásokat tekintve elsődlegesek az MSZ EN, MSZ IEC, MSZ HD, MSZ szabványok, ezek hiányában az IEC előírások a mértékadóak.  M2.) VHR 321 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkező alkalmatlan, amennyiben a részvételi felhívás feladását (lásd jelen felhívás VI.5.) pontját) megelőző három évben a jelen részvételi felhívásban szereplő termékre vonatkozó szállításaira vonatkozó referenciája nem éri el a 41.250.000,-Ft összeget.  Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:  M1.) Részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozzon, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti termékek megfelelnek a szabványoknak. VHR 321 21.§ (1) bek. i), VHR 307 4. § (4) bek.  M2.) Részvételre jelentkező egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon a legjelentősebb szállításairól. (leírás, összegek, dátumok, megrendelők). (VHR 321 23. §) | | |
| **IV.1.2) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk**2 □ A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott | | |
| **IV.1.3) A Kbt. 75. § (2) bekezdés *e)* pontjának alkalmazására vonatkozó információk:** Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. | | |
| **V. szakasz: Eljárás** | | |
| **V.1) Adminisztratív információk** | | |
| **V.1.1) Az eljárás iránti érdeklődés jelzésének határideje** Dátum: *2017/05/18* Helyi idő: *10:00* | | |
| **VI. szakasz: Kiegészítő információk** | | |
| **VI.1) További információk:** | | |
| **VI.1.1) Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy érdeklődésüket az eljárás iránt az I.2) pontban megadott címen a V.1.1) pontban meghatározott időpontig jelezzék.** | | |
| **VI.1.2) További információk:**  Fő CPV kód: 31.17.40.00-6  A gazdasági szereplők érdeklődésüket a Kbt. 41. § alapján írásban fejezhetik ki postai vagy közvetlen kézbesítés útján vagy elektronikus levél útján.  A Kbt. 113. § (1) bekezdés értelmében az elektronikus úton tett nyilatkozatot a gazdasági szereplőknek nem szükséges elektronikus aláírással ellátniuk.  Az érdeklődést kifejtő nyilatkozatban az alábbi adatokat kell megadni.   * Érdeklődő neve, * Érdeklődő címe, * Érdeklődő adószáma, * Érdeklődő cégjegyzékszáma, * Érdeklődő kapcsolattartójának neve, beosztása * Kapcsolattartó elérhetősége (telefonszám, e-mail cím) * Az a cím (név, cím, telefonszám, e-mail cím), amelyre az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldheti.   Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a gazdasági szereplők részére egyidejűleg, közvetlenül írásban 2017. május 18. 24:00 óráig küldi meg.  Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat legkésőbb a felhívás megküldésének napján az 57. § rendelkezéseinek megfelelően rendelkezésre bocsátja.  Az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte.  Bármely gazdasági szereplő, amelynek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást. | | |
| **VI.2) Az összefoglaló tájékoztatás megküldésének dátuma:** *(2017/05/02)* | | |
|  | | |
|  | | |
| 1 *szükség szerinti számban ismételje meg* 2 *adott esetben* 3 *súlyszám helyett fontosság is megadható* 4 *súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges* | | |