MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

gázelosztó vezeték/önállóan létesült elosztóvezetéki leágazás/nyomásszabályozó állomás/korrózióvédelmi rendszer \*

**1. Alapadatok**

**Beruházás megnevezése**……………………………………………………………………………………………………………………..

**Építési engedély/szolgáltatói szakvélemény száma**:………………………………………………………………………….

**Vállalkozó neve, címe**:………………………………………………………………………………………………………………………..

**Vállalkozó felelős műszaki vezetője, engedély száma**:……………………………………………………………………….

**Beruházó műszaki ellenőre:**………………………………………………………………………………………………………………...

**Üzemeltető képviselője:**…………………………………………………………………………………………………………………….

**Felülvizsgált gázelosztó vezeték szakasz**:

 ***Település utca Engedélyes terv szerinti szelvény szám***

***……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………***

**2. Nyomvonal vizsgálata:**

**2.1**  A nyomvonal vezetése az engedélyes tervnek (módosításokkal együtt) megfelel a módosítást engedélyező okiratok rendelkezésre állnak\*. **Igen** **Nem**

**2.2** A homokágy kialakítása megfelelő\*: **Igen** **Nem**

**2.3** A fektetési mélység megfelelő\*: **Igen** **Nem**

**2.4** A közmű keresztezések és párhuzamos vezetések kialakítása megfelelő, erről a társközművek kezelői írásban nyilatkoztak\* : Nincs érintett közmű **Igen**  **Nem**

**2.5** A vezeték szakaszos leterhelése megtörtént\*: **Igen**  **Nem**

**2.6** A védőtávolságok az engedélyezett tervnek megfelelőek\* :

 **Igen**  **Nem**

**2.7** A védelem kialakítások az engedélyezett tervnek megfelelőek\*:

 **Nem szükséges Igen**  **Nem**

**2.8** A fogyasztói leágazások helye és kialakítása megfelelő \*:

 **Nincs leágazás Igen**  **Nem**

**2.9** A gázelosztó vezetékek szakági nyilvántartása munkautasítás szerinti geodéziai bemérés megtörtént.\*  **Igen**  **Nem**

**2.10** Villámvédelmi védelmi nyilatkozat rendelkezésre áll: **Nem szükséges Igen**  **Nem**

**3. Hegesztés technológia vizsgálata**

**3.1 *A hegesztést irányító neve vizsgabizonyítvány száma, érvényessége***

…………………………………………. …………………………………………..

**3.2.** ***Hegesztést végzők neve*** ***vizsgabizonyítvány száma, érvényessége***

 …………………… ……………………………. …………………………………………..

 …………………… ……………………………. …………………………………………..

**3.3**.A hegesztő-berendezések érvényes használati engedéllyel rendelkeznek\*:

 **Igen** **Nem**

**3.4** Ahegesztési varratok jelölése megtörtént, láthatók\*: **Igen** **Nem**

**3.5** A hegesztési napló, roncsolás mentes vizsgálati jegyzőkönyv és a megvalósulási varrattérkép azonosítható adatai egyezőek\*: **Igen**  **Nem**

**3.6** A roncsolás mentes varratvizsgálatok az engedélyben, illetve Elosztói nyilatkozatban előírtaknak megfelelnek\*: **Nem szükséges** **Igen**  **Nem**

**4. Korrózióvédelem vizsgálata**

**4.1 *Aktív korrózióvédelem***

Az aktív védelem berendezéseinek és eszközeinek elhelyezése megtörtént\*.

 **Nem szükséges** **Igen**  **Nem**

Az aktív védelem berendezéseinek és eszközeinek geodézia bemérése rendelkezésre áll\*:

 **Nem szükséges** **Igen**  **Nem**

Korrózióvédelmi üzemeltetői nyilatkozat rendelkezésre áll\*:

 **Nem szükséges** **Igen**  **Nem**

**4.2** ***Passzív*** ***korrózióvédelem***

Az acél vezeték szigetelés vizsgálata megtörtént jegyzőkönyv rendelkezésre áll\*:

 **Nincs acélvezeték** **Igen**  **Nem**

**5. Beépített anyagok**:

**5.1 *Csövek*** A beépítésre került csövek az engedélyezett terv szerintiek műbizonylataik rendelkezésre állnak\* **Igen**  **Nem**

**5.2 *Idomok*** A beépítésre került idomok az engedélyezett terv szerintiek műbizonylataik rendelkezésre állnak\* **Igen**  **Nem**

**5.3 *Szerelvények*** A beépítésre került szerelvények az engedélyezett terv szerintiek műbizonylataik rendelkezésre állnak\* Nincs szerelvény **Igen**  **Nem**

**5.4 Gáznyomás szabályozó** A telepítésre került gáznyomás szabályozó az engedélyezett terv szerinti gépkönyve rendelkezésre áll\*: Nincs szabályozó **Igen**  **Nem**

**6. Építési napló**:

A napló vezetése a vonatkozó rendeletnek megfelelő\*: **Igen**  **Nem**

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat betartották\*: **Igen**  **Nem**

**7. Vezeték tisztítása**

Vezeték tisztítása kifúvatása megtörtént.\*: **Igen**  **Nem**

**8. Szilárdsági és tömörségi nyomáspróba minősítése: Megfelelő Nem megfelelő**

\* Megfelelő válasz bekarikázandó

**9. Nyilatkozatok**:

**9.1** ***Vállalkozó***

……………………………………..

 név/aláírás

**9.2** ***Műszaki ellenőr***

A műszaki felülvizsgálat és nyomáspróbák sikeresen, hiánymentesen lezárultak, a bemutatott megvalósulási dokumentációban a megépült gázelosztó vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségét bizonyító dokumentumok hiánytalanul rendelkezésre állnak, megfelelőek,

Egyéb megjegyzés

 ……………………………………..

 név/aláírás

**9.3 Üzemeltető szervezet képviselője**

 ……………………………………..

 név/aláírás

Kelt…………………… 20…év …………………hónap…………nap

Mellékletek: 1.db Nyilatkozat közműkeresztezések műszaki felülvizsgálatáról

**Nyilatkozat közműkeresztezések**

**műszaki felülvizsgálatáról**

**Beruházás megnevezése**………………………………………………………………………………………..

**Építési engedély/szolgáltatói szakvélemény száma**:…………………………………..

**Felülvizsgált gázelosztó vezeték szakaszok:**

 ***Település utca Engedélyes terv szerinti szelvény szám***

***…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………***

**Felülvizsgálatot végző társközmű üzemeltető:**

 ***Társközmű megnevezése Név aláírás***

***………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………***

***1.****A társközmű és gázelosztó vezeték párhuzamos vezetésénél**a terv, illetve a vonatkozó előírás szerinti védőtávolság biztosított\** **Igen Nem**

**2.** *A társközmű és gázelosztó vezeték keresztezésénél**a terv, illetve a vonatkozó előírás szerinti védőtávolság biztosított\** **Igen Nem**

**3.** *A társközművön történt-e sérülés\**:

 **Igen Nem**

**4**. *A társközművön, az alábbi helyen történt sérülés*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*A helyreállítás szakszerűen megtörtént\**.: **Igen Nem**

***A műszakilag felülvizsgált keresztezések betemetéséhez hozzájárulunk, a gázelosztó vezeték műszaki átadása és üzembehelyezése ellen kifogást nem emelünk.***

***Kelt………………………….. 20…..év ………………………hónap ……nap***

\* Megfelelő válasz bekarikázandó

***Azonos műszaki tartalommal készített nyilatkozat is megfelelő a közmű üzemeltető részéről.***