MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLAT

Beruházás megnevezése:…………………………………………………………………………………………

Építési engedély/szolgáltatói szakvélemény száma:…………………………………………………………….

Vállalkozó neve, címe:…………………………………………………………………………………………….

Vállalkozó felelős műszaki vezetője, engedély száma:………………………………………………………….

Felülvizsgált gázelosztó vezeték szakasz:………………………………………………………………………...

Település			utca			Engedélyes terv szerinti szelvény szám

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Nyomvonal vizsgálata:

1.1  A nyomvonalvonal vezetése az engedélyes tervnek (módosításokkal együtt) megfelel a módosítást engedélyező okiratok rendelkezésre állnak*.  			Igen			Nem

1.2 A homokágy kialakítása megfelelő*:				Igen			Nem

1.3 A fektetési mélység megfelelő*:				Igen			Nem

1.4 A közmű keresztezések és párhuzamos vezetések kialakítása megfelelő, erről a társközművek kezelői írásban nyilatkoztak* :						Igen			Nem

1.5 A vezeték szakaszos leterhelése megtörtént*:			Igen			Nem

1.6 A védőtávolságok az engedélyezett tervnek megfelelőek* :

Igen			Nem

1.7 A védelem kialakítások az engedélyezett tervnek megfelelőek*:

Nem szükséges				Igen			Nem

1.8 A fogyasztói leágazások helye és kialakítása megfelelő *:

Igen			Nem

1.9 A gázelosztó vezetékek szakági nyilvántartása munkautasítás szerinti geodéziai bemérés megfelelő.* 										Igen			Nem

2. Hegesztés technológia vizsgálata

2.1 A hegesztést irányító			neve		vizsgabizonyítvány száma, érvényessége

PE anyag esetén	…..……………………………		…………………………………

Acél anyag esetén	………………………………..		…………………………………

2.2. Hegesztést végzők			neve		vizsgabizonyítvány száma, érvényessége

……………………	…………………………….		…………………………………

……………………	…………………………….		…………………………………

……………………	…………………………….		…………………………………

……………………	…………………………….		…………………………………

2.3.A hegesztő-berendezések érvényes használati engedéllyel rendelkeznek*:

Igen			Nem

2.4 A hegesztési varratok jelölése megtörtént, láthatók*:		Igen			Nem

2.5 A hegesztési napló, roncsolás mentes vizsgálati jegyzőkönyv és a megvalósulási varrattérkép azonosítható adatai egyezőek*:						Igen			Nem

2.6 A roncsolás mentes varratvizsgálatok az engedélyben, illetve Elosztói nyilatkozatban előírtaknak megfelelnek*:			Nem szükséges				Igen			Nem

* Megfelelő válasz bekarikázandó

3. Korrózióvédelem vizsgálata

3.1 Aktív korrózióvédelem

Az aktív védelem berendezéseinek és eszközeinek elhelyezése megtörtént*.

Nem szükséges				Igen			Nem

Az aktív védelem berendezéseinek és eszközeinek geodézia bemérése rendelkezésre áll*:

Nem szükséges				Igen			Nem

3.2 Passzív korrózióvédelem

Az acél vezeték szigetelés vizsgálata megtörtént jegyzőkönyv rendelkezésre áll*:

Nincs acélvezeték			Igen			Nem

4. Beépített anyagok:

4.1 Csövek  A beépítésre került csövek az engedélyezett terv szerintiek műbizonylataik rendelkezésre állnak* 								Igen			Nem

4.2 Idomok  A beépítésre került idomok az engedélyezett terv szerintiek műbizonylataik rendelkezésre állnak*								Igen			Nem

4.3 Szerelvények  A beépítésre került szerelvények az engedélyezett terv szerintiek műbizonylataik rendelkezésre állnak*							Igen			Nem

4.4 Gáznyomás szabályozó A telepítésre került gáznyomás szabályozó az engedélyezett terv szerinti gépkönyve rendelkezésre áll*  					Igen			Nem

5. Építési napló:

A napló vezetése a vonatkozó rendeletnek megfelelő*:		Igen			Nem

A kivitelezés során a környezetvédelmi előírásokat betartották*:	Igen			Nem

6. Vezeték tisztítása

Vezeték tisztítása kifúvatása megtörtént.*:				Igen			Nem

7. Nyilatkozatok:

7.1 Elosztói engedélyes

………………………………………

név/aláírás

7.2 Vállalkozó .

……………………………………..

név/aláírás

7.3 Műszaki ellenőr:

……………………………………..

név/aláírás

7.4 Bányafelügyelet

……………………………………..

név/aláírás

Kelt…………………… 20…év …………………hónap…………nap

Mellékletek:…………..db Nyilatkozat közműkeresztezésekről

* Megfelelő válasz bekarikázandó

Nyilatkozat közműkeresztezések

műszaki felülvizsgálatáról

Beruházás megnevezése………………………………………………………………………………………..

Építési engedély/szolgáltatói szakvélemény száma:…………………………………..

Felülvizsgált gázelosztó vezeték szakaszok:

Település			utca			Engedélyes terv szerinti szelvény szám

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Felülvizsgálatot végző társközmű üzemeltető:

Társközmű megnevezése			Név				aláírás

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.A társközmű és gázelosztó vezeték párhuzamos vezetésénél a terv, illetve a vonatkozó előírás szerinti védőtávolság biztosított* 				Igen						Nem

2. A társközmű és gázelosztó vezeték keresztezésénél a terv, illetve a vonatkozó előírás szerinti védőtávolság biztosított* 					Igen						Nem

3. A társközművön történt-e sérülés*:

Igen						Nem

4. A társközművön, az alábbi helyen történt sérülés:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A helyreállítás szakszerűen megtörtént*.:	Igen						Nem

A műszakilag felülvizsgált keresztezések betemetéséhez hozzájárulunk, a gázelosztó vezeték műszaki átadása és üzembehelyezése ellen kifogást nem emelünk.

Kelt…………………………..	20…..év		………………………hónap	……nap

* Megfelelő válasz bekarikázandó

Azonos műszaki tartalommal készített nyilatkozat is megfelelő a közmű üzemeltető részéről.