MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült :…….……..……………………………………………..………………..hivatalos helyiségében

**Az eljárás megkezdésének időpontja:………….év. ………………..hó………..nap**

Jelen vannak: Elosztói engedélyes részéről:……………………………………………………………….

Vállalkozó kivitelező részéről:…………………………………….……………………...

Műszaki ellenőr:………………………………………………………..............................

További megjelentek: Jelenléti ív szerint

**Tárgy:** ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

## Bányafelügyelet építési engedély/Szolgáltatói/elosztói szakvélemény száma:……………………………..

**I.** **Létesítmény műszaki adatai:**

**a.) Gázelosztó vezeték**

**Engedélyezési nyomás:………………..bar PST szám:…………………**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gerincvezeték** | | | | | | | **Elosztóvezetéki leágazás** | | | | | |
| Ssz. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Átmérő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anyag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (SDR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hossz (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leágazások  db. száma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aktív korrózióvédelem létesült: igen/nem | | | | | | | | | | | | |

**b.) Gáznyomás szabályzó állomás:**

Helye:………………………………………….hrsz.:…………………..m2

berendezés típusa:………………………………………..Gyártási szám:……………………….

**Csatlakozó csővezetékek adatai:**

Átmérő(mm) Anyagminőség Hossza (m) Engedélyezési nyomás(bar)

Primer………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….

Szekunder:…………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..

**II. Gázelosztó vezeték felülvizsgálata:**

**1./** Gázelosztó vezeték, illetve gáznyomás szabályozó állomás az engedélyezett terv alapján épült meg\*: **Igen**  **Nem**

**2.**/ Földmunka elkészült talajtömörség mérési jegyzőkönyv rendelkezésre áll\* **Igen**  **Nem**

**3./** Úthelyreállítás megtörtént a közútkezelő előírása szerint\*: **Igen**  **Nem**

**4**./ Gázelosztó vezeték vállalkozó részéről átadott műszaki tervdokumentációja a vonatkozó szabályozásoknak előírásoknak megfelel\*. **Igen**  **Nem**

**5.**/ Vállalkozó az engedélyben előírt vizsgálatokat a gázelosztó vezetéken, elvégezte\*: **Igen**  **Nem**

Rendelkezésre bocsátott vizsgálati jegyzőkönyvek:

Nyomáspróba kiértékelés:.…..db Varratvizsgálati jegyzőkönyv…..db Szigetelés vizsgálat…….db

**6**./ Vállalkozó az engedélyben előírt vizsgálatokat gáznyomás szabályozó állomásnál elvégezte és a robbanás biztos térség besorolását dokumentálta\*: **Igen**  **Nem**

Rendelkezésre bocsátott vizsgálati jegyzőkönyvek:

Villámvédelmi felülvizsgálat…….db Földelési ellenállásmérés jegyzőkönyv……db

**7.**/ Közművek nyilatkozatai: Műszaki felülvizsgálat c. melléklet szerint\* **Igen**  **Nem**

**8**./ Geodéziai bemérés szakvállalat részéről megtörtént\*: **Igen**  **Nem**

Bemérés munkaszáma:………………… Időpontja:………………………

**9.**/ Nyomvonaljelölés előírás szerinti megfelelősége\*: **Igen**  **Nem**

**10./** Környezetvédelmi előírások betartása és megfelelősége**\*: Igen**  **Nem**

**III. Vezeték jog, használati jog alapítása** **szükséges\***: **Igen**  **Nem**

Vezetékjog, használati jog, tulajdonjog alapítás megtörtént\*: **Igen**  **Nem**

**IV. Nyilatkozatok:**

*Műszaki ellenőr*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Elosztói engedélyes*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**\***Megfelelő válasz bekarikázandó

*Vállalkozó kivitelező*

…………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*Meghívottak nyilatkozatai* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**Az építési- bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó 191/2009.(IX.15. ) Építőipari kiviteli tevékenységről szóló Korm. rendelet 5. számú mellékletének megfelelő tartalmú „Építési és/vagy bontási hulladék nyilvántartó lap” átadásra került:\* Igen Nem**

**A műszaki átadással kapcsolatos nyilatkozatok száma:…….db**

**V. Az elkészült** **gázelosztó vezeték műszaki átadás-átvétele megtörtént\*:** **Igen**  **Nem**

**A vállalkozó kivitelező a gázelosztó vezetéket az elosztói engedélyes birtokába adja.**

***Műszaki átadás átvétel az alábbiak miatt sikertelen volt****:* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Az eljárás befejezésének időpontja:………….év. ………………..hó………..nap**

…………………………….……. ……..……………………………..

**Elosztói engedélyes Vállalkozó kivitelező**

név/aláírásnév/aláírás

…………………………………………………..

**Műszaki ellenőr**

név/aláírás

\* Megfelelő válasz bekarikázandó

**Jelenléti ív**

**Intézmény név aláírás**

…………………………………………. …………………… ………………………..

…………………………………………. …………………… ………………………..

…………………………………………. …………………… ……………………….

………………………………………….. ……………………. ………………………..

…………………………………………. ……………………. ………………………..

………………………………………….. ……………………. ………………………

…………………………………………. …………………….. .………………….......

…………………………………………. …………………….. ……………………….

…………………………………………. ……………………. ……………………….

………………………………………… …………………….. ……………………....

………………………………………… …………………….. ………………………

………………………………………… …………………….. ……………………….

………………………………………… …………………….. ……………………….

………………………………………… …………………….. ……………………….