|  |  |
| --- | --- |
| Cikkszám | ***Megnevezés*** |
| **Előszerelt mérő és csatlakozó szekrények:** |
| 112968 | Mérőszekrény nagyfogyasztói 1db ARKO57-1mérő |
| 114178 | Mérőszekrény nagyfogyasztói ARKO57+ARKO77 direkt méréshez |
| 113167 | Mérőszekrény nagyfogyasztói ARKO57+ARKO77 áv. méréshez 400 A-ig egy bejövő, egy elmenő kábeles |
| 116994 | Mérőszekrény nagyfogyasztói ARKO57+ARKO77 áv. méréshez 400 A-ig két bejövő, két elmenő kábeles |
| 112972 | Mérőszekrény nagyfogyasztói 1db CC55-1mérő áramváltós méréshez |
| 116904 | Mérőszekrény nagyfogyasztói 2db CC55-1mérő direkt méréshez |
| 112973 | Mérőszekrény nagyfogyasztói 2db CC55-2mérő+1összegző |
| 117614 | Mérőszekrény S20 nagyfogyasztói kismegszakító elöl 95/95 mm2 +beton alap  |
| 117615 | Mérőszekrény S300GY nagyfogyasztói beépített NH-00 biztosító aljzattal. 95/95 mm2  |
| 116023 | Előregyártott betonalap S300 szekrényhez.  |
| 114180 | BL1 betonalap ARKO57 szekrényhez |
| 114177 | TT1 fém tartószerkezet ARKO57 szekrényhez |
| **Fogyasztásmérők, összegzők:** |
| M11003 | SL7000 elektronikus kombinált f.mérő 3x57,7..230/400 V, 3x1-10A 1 op. |
| M11004 | SL7000 elektronikus kombinált f.mérő 3x.230/400 V 3x 5-120A direkt mérő |
| M11002 | SL7000 elektronikus kombinált f.mérő 3x57,7..230/400 V, 3x1-10A 0,5 op. |
| M11008 | SL7000 elektronikus kombinált f.mérő 3x57,7..230/400 V, 3x1-10A 0,2 op. |
| M16011 | ZMG 410 4.260 B43 elektronikus kombinált f.mérő 3x230/400 V 3x5 A |
| M16012 | ZMG 410 4.260 B43 elektronikus kombinált f.mérő 3x57,7/100 V 3x5 A |
| M16015 | ZMG410 CR4.041 B37 S2 P06 és P07 elektronikus kombinált f.mérő 3x57,7..230/400 V 3x1..5 A |
| M16016 | ZMG310 CR4.041b.37 S2 P07 kombinált direkt mérő 3x230/400 V 3x5-100 A |
| M16013 | ZMG 310 4.260 B43 P03 elektronikus kombinált f.mérő 3x230/400 V 3x5-120 A |
| M16004 | ZMB 310 CT647 elektronikus kombinált f.mérő 3x230/400V 3x10-100A  |
| M16005 | ZMB 410 CT647 elektronikus kombinált f.mérő 3x230/400 V 3x5 A |
| M16008 | ZMB 410 CT647 elektronikus kombinált f.mérő 3x 57/100 V 3x5 A |
| 250950 | ZMB 410 CT647 elektronikus kombinált f.mérő 3x 57/100 V 3x1 A |
| M16014 | ZMB 405 CT647 elektronikus kombinált f.mérő 3x 57/100 V 3x5 A |
| M14025 | INDIGO+ elektronikus kombinált f.mérő 3x230/400 V 3x5 A |
| M14024 | INDIGO+ elektronikus kombinált f.mérő 3x230/400 V 3x10-120 A |
| M16001 | TÁVÖSSZEGZŐ EKM 647M 3x230/400 V |
| 250794 | TÁVÖSSZEGZŐ EKM 647M 3x 57/100 V |
| M14026 | METS-MD impulzusösszegző és tarifaegység  |
| M16006 | ZMD 120 ASdr53 elektronikus hatásos mérő 3x230/400 V 3x5-60 A  |
| M11011 | ACE 3000 3 f. elektronikus hatásos mérő 3x230/400 V 3x5-80 A 2 tarif. B op.  |
| M11012 | ACE 3000 3 f. elektronikus hatásos mérő 3x230/400 V 3x5 A 2 tarifás áramváltós bekötésű 1. op.  |
| M11016 | ACE 6000 3 f. kombinált direkt mérő 3x230/400 V 3x5-100 A  |
| M11022 | ACE 6000 3 f. kombinált áramváltós mérő 3x57,7/100..230/400 V 3x1-10 A 1 op. |
| M11006 | ACE 9000 IBS egyfázisú előre fizetős mérő  |
| M11007 | ACE 9000 ITP háromfázisú előre fizetős mérő  |
| 116467 | ACE 9000 előre fizetős mérőhöz beltéri egység CIU  |
| M28001 | MT171 3 f. elektronikus hatásos mérő 3x230/400 V 3x5-85 A MID „A” op. |
| M28002 | MT174 3 f. elektronikus hatásos mérő 3x230/400 V 3x5-80 A MID „B” op. |
| M16002 | ZMB 120T elektronikus hatásos mérő 3x230/400 V 3x5-100 A |
| M16003 | ZMB 120T elektronikus hatásos mérő 3x230/400 V 3x5-60 A |
| M13009 | A220 egyfázisú elektronikus kombinált mérő 230 V 5-80 A  |
| M13013 | A220 egyfázisú elektronikus kombinált mérő 230 V 5-100 A kétirányú többtarifás mérésekhez |
| M13017 | A1350 háromfázisú kombinált direkt mérő 3x230/400 V 3x5-100 A MID B hit |
| H13018 | TM01 kódcsoportú HKV vevő |
| M13019 | A1350 háromfázisú kombinált direkt mérő 3x230/400 V 3x10-60 A MID A hit |
| M13005 | A100C egyfázisú elektronikus hatásos mérő 230 V 5-60 A |
| M13010 | A1100 háromfázisú hatásos mérő 3x5-100 A 2-es op.  |
| M13016 | A100C egyfázisú elektronikus hatásos mérő kéttarifás 230 V 5-60 A |
| M11013 | ACE1000/280 egyfázisú elektronikus hatásos mérő 230 V 5-60 A |
| M11014 | ACE1000/281 egyfázisú elektronikus hatásos mérő 230 V 5-60 A |
| M11015 | ACE 5000 3 f. elektronikus mérő 3x230/400 V 3x5-120 A kétirányú többtarifás mérésekhez |
| M28003  | ME381 Iskraemeco 1f PLC okos mérő |
|  M28004  | MT381 Iskraemeco 3f PLC okos mérő |
|  M28005  | ME372 Iskraemeco 1f GPRS okos mérő |
|  M28006  | MT372 Iskraemeco 3f GPRS okos mérő |
|  M28009  | ME382 Iskraemeco 1f GPRS okos mérő |
| M28010 | MT382 Iskraemeco 3f GPRS okos mérő beépített **kapcsoló készülékkel**  |
| M28011 | MT382 Iskraemeco 3f GPRS okos mérő beépített **kapcsoló készülék nélkül**  |
|  M31002  | AM150 ZPA 1f GPRS okos mérő |
|  M31004  | AM350 ZPA 3f GPRS okos mérő |
|  M28007  | MT830 Iskraemeco 3x1-10 A C op kombinált mérő |
|  K28008  | Adatgyűjtő- koncentrátor P2LPC ISKRAEMECO |

|  |
| --- |
| **Modemek, programozó kábelek, hívásszétválasztók:** |

|  |  |
| --- | --- |
| K29001 | GSM modem egy mérőt kezelő DrNeuhaus ZDUE GSM PlusV  |
| K29002 | GSM modem több mérőt kezelő DrNeuhaus ZDUE GSM PlusV  |
| K29003 | PSTN modem több mérőt kezelő DrNeuhau ZDUE MOD PlusV  |
| K16016 | GSM modem Landis E55C (ZMG kapocsfedél alá szerelhető) |
| K11001 | Sparklet GSM/GPRS modem (ACE6000 kapocsfedél alá szerelhető)  |
| K33001 | GSM modem egymérős PROLAN SXD AMR |
| 118 929 | Mérő-modem kábel SL7000 - Dr. Neuhaus (GSM) RJ45(RS232) - RJ45(RS232) |
| 118 930 | Mérő-modem kábel SL7000 - Dr. Neuhaus (GSM vagy PSTN) RJ45(RS422) - érvég (érvég jelölés: RT+, RT-) többmérős |
| 118 931 | Mérő-modem kábel ZMG - Dr. Neuhaus (GSM vagy PSTN) RJ12(RS485) - érvég (érvég jelölés: RT+, RT-) többmérős |
| 118 962 | Mérő-modem kábel A1350 vagy METS-MD - Dr. Neuhaus (GSM) érvég (érvég jelölés: Rx, Tx, Gnd) - RJ45(RS232) |
| 118 963 | Mérő-modem kábel ZMGP06 - Dr. Neuhaus (GSM) RJ45(RS232) - RJ45(RS232) |
| 118 964 | Mérő-modem kábel ZMGP06 - Dr. Neuhaus (PSTN) RJ45(RS232) - RJ12(RS232) |
| 118 965 | Mérő-modem kábel SL7000 - Dr. Neuhaus (PSTN) RJ45(RS232) - RJ12(RS232) |
| 118 966 | Mérő-modem kábel A1350 vagy METS-MD - Dr. Neuhaus (PSTN) érvég (érvég jelölés: Rx, Tx, Gnd) - RJ12(RS232) |
| 119 192 | Mérő-modem kábel ZMGP06 - Unicontact Mérőoldalon RJ45 dugóval szerelt (RS232 porthoz csatlakozik) Modem oldalon DB9-es apa (tűs) csatlakozóval szerelt |
| 118 967 | PC-modem kábel DrNeuhaus GSM DB9-RJ45 |
| 118 968 | PC-modem kábel DrNeuhaus PSTN DB9-RJ12 |
| K25001 | PSTN modem Industry Porte egy mérőt kezelő |
| K25002 | PSTN modem Industry Porte több mérőt kezelő |
| K25003 | GSM modem Industry Porte több mérőt kezelő |
| K26002 | AXIA időszaki működésű modem UEI 08/1 |
| 250941 | Modem Industry Porte 14.4 |
| 250942 | MULTILINE hívás szétválasztó |
| 251051 | Skalár PSTN (RS 485) modem |
| 115148 | Skalár programozó kábel |
| 251161 | PSTN modem Spark Line egy mérőt kezelő |
| 251162 | PSTN modem Spark Line több mérőt kezelő |
| 251045 | GSM modem DM600 egy mérőt kezelő |
| 251040 | GSM modem DM600 több mérőt kezelő |
| 251265 | GSM modem Unicontact Lite |
| 116612 | Mérő-modem kábel SL7000-Unicontact RJ45-DB9 |
| 116613 | Mérő-modem kábel ZMB-Unicontact érv-DB9 (érvég jelölés: CL+, CL-)  |
| 116614 | Mérő-modem kábel Indigo-Unicont DB25-DB9 Nem kell tovább.  |
| 118624 | Mérő-modem kábel A1350-Unicontact érvég-DB9 (érvég jelölés: Rx, Tx, Gnd)  |
| 116773 | Mérő-modem kábel SL7000-DM600 RJ45-érvég GSM  |
| 117633 | Mérő-modem kábel ZMB vagy ZMG –Industry Porte érvég -DB9 (PSTN egymérős.) |
| 117634 | Mérő-modem kábel Indigo- Industry Porte DB25-DB9 Nem kell tovább.  |
| 117635 | Mérő-modem kábel SL7000- Industry Porte RJ45-DB9 (PSTN egymérős.) |
| 117636 | Mérő-modem kábel ZMG –Industry Porte RJ12 –RJ45 (GSM több mérős)  |
| 117625 | Mérő-modem kábel SL7000- Industry Porte RJ45- RJ45 (GSM több mérős) |
| 119454 | 2 ERES CL GSM ARAMHUROKKABEL |
| 119455 | 4 ERES RS422 GSM KABEL |
| 119456 | 3 ERES RS485 GSM KABEL |
|  119 178  | GSM antenna Magnetfuss STRAX |
|  119 179  | GSM antenna adapter ISKRA mérőhöz |
|  119 264  | KOM EGYSEG MBUS DONGLE OMS (vízmérőhöz)  |
|  119 265  | KOM EGYS MBUS DONGLE DSMR2.2/OMS (gázmérőhöz)  |
|  119 266  | Wireless MBus Dongle USB tool (dongle programozó USB stick)  |

|  |
| --- |
| **Kisfeszültségű áramváltók:** |
| V30001 | ARAMVALTO EPSA315 100/5A 0,5S 2,5VA 60/30mm |
| V30002 | ARAMVALTO EPSA315 150/5A 0,5S 2,5VA 60/30mm |
| V30003 | ARAMVALTO EPSA315 200/5A 0,5S 2,5VA 60/30mm |
| V30004 | ARAMVALTO EPSA317.1 200/5A 0,5S 10VA 70/30mm |
| V30005 | ARAMVALTO EPSA315 250/5A 0,5S 5VA 60/30mm |
| V30006 | ARAMVALTO EPSA315 250/5A 0,5S 10VA 60/30mm |
| V30007 | ARAMVALTO EPSA517.1 300/5A 0,5S 5VA 70/51mm |
| V30008 | ARAMVALTO EPSA614 300/5A 0,5S 5VA 100/62mm |
| V30009 | ARAMVALTO EPSA614 400/5A 0,5S 5VA 100/62mm |
| V30010 | ARAMVALTO EPSA517.1 500/5A 0,5S 5VA 70/51mm |
| V30011 | ARAMVALTO EPSA517.1 500/5A 0,5S 10VA 70/51mm |
| V30012 | ARAMVALTO EPSA814 500/5A 0,5S 5VA 100/81mm |
| V30013 | ARAMVALTO EPSA1034 500/5A 0,5S 7,5VA 135/101mm |
| V30014 | ARAMVALTO EPSA614 600/5A 0,5S 5VA 100/62mm |
| V30015 | ARAMVALTO EPSA614 600/5A 0,5S 10VA 100/62mm |
| V30016 | ARAMVALTO EPSA1034 600/5A 0,5S 5VA 135/101mm |
| V30017 | ARAMVALTO EPSA1034 600/5A 0,5S 10VA 135/101mm |
| V30018 | ARAMVALTO EPSA1034 750/5A 0,5S 5VA 135/101mm |
| V30019 | ARAMVALTO EPSA614 1000/5A 0,5S 5VA 100/62mm |
| V30020 | ARAMVALTO EPSA814 1000/5A 0,5S 10VA 100/81mm |
| V30021 | ARAMVALTO EPSA1034 1000/5A 0,5S 10VA 135/101mm |
| V30022 | ARAMVALTO EPSA1034 1500/5A 0,5S 10VA 135/101mm |
| V30023 | ARAMVALTO EPSA1034 2000/5A 0,5S 15VA 135/101mm |
| V30024 | ARAMVALTO EPSA1034 2500/5A 0,5S 15VA 135/101mm |
|  |  |
| 107412 | Síncsonk MAK62 WS hajl. réz |
| 250633 | ARAMVALTO MAK-62/WS 100/5A |
| 250605 | ARAMVALTO MAK-62 WS 150/5A |
| 250606 | ARAMVALTO MAK-86/50 200/5A |
| 250607 | ARAMVALTO MAK-104/60 250/5A |
| 250614 | ARAMVALTO MAK-86/50 250/5A |
| 250568 | ARAMVALTO MAK-86/50 300/5A |
| 251190 | ARAMVALTO MAK-86/60 300/5A |
| 250608 | ARAMVALTO MAK-104/60 300/5A |
| 251181 | ARAMVALTO MAK-86/60 400/5A |
| 251191 | ARAMVALTO MAK-140/100 500/5A |
| 251192 | ARAMVALTO MAK-86/60 500/5A |
| 250637 | ARAMVALTO MAK-86/50 500/5A |
| 250616 | ARAMVALTO MAK-104/80 500/5A |
| 251012 | ARAMVALTO MAK-86/60 600/5A |
| 251001 | ARAMVALTO MAK-140/100 600/5A |
| 250569 | ARAMVALTO MAK-86/50 600/5A |
| 250634 | ARAMVALTO MAK-104/60 600/5A |
| 250754 | ARAMVALTO MAK-140/100 750/5A |
| 251010 | ARAMVALTO MAK-86/60 1000/5A |
| 250617 | ARAMVALTO MAK-104/80 1000/5A |
| 250635 | ARAMVALTO MAK-140/100 1000/5A |
| 250567 | ARAMVALTO MAK-86/60 1500/5A |
| 250755 | ARAMVALTO MAK-140/100 1500/5A |
| 251182 | ARAMVALTO MAK-140/100 2500/5A |
|  |  |
| **Egyéb anyagok:** |
| 107389 | MKH vezeték 25 mm2  |
| 112980 | MKH vezeték 16 mm2 fekete |
| 112979 | MKH vezeték 16 mm2 kék |
| 112985 | MKH vezeték 2,5 mm2 fekete |
| 112984 | MKH vezeték 2,5 mm2 kék |
| 100996 | Jelzőkábel SZRMKVM-J 14\*2,5 mm2 |
| 100995 | Jelzőkábel SZRMKVM-J 7\*2,5 mm2 |
| 101005 | Jelzőkábel SZRMTKVM-J 7\*1,5 mm2 |
| 101006 | Jelzőkábel SZRMTKVM-J 14\*1,5 mm2 |
| 113284 | KPE 90 védőcső |
| 100470 | Reiser csavar 4,5\*40 mm |
| 116314 |  Gégecső lépésálló átm. 40 mm  |
| 116315 |  Telefonkábel 4x2xawg24  |
| 116317 |  Mtl vezeték 2x0,75 mm2  |
| 116319 |  STS csavar 8x60 mm  |
| 116320 |  STS csavar 8x100 mm  |
| 116321 |  STS csavar 8x120 mm  |
| 116322 |  Fakötésű alátét 8 mm  |
| 113914 | Műanyag tipli 12 mm |
| 116323 | Műanyag tipli 10x40 mm  |
| 116324 | Műanyag tipli 10x80 mm  |
| 116325 | Műanyag tipli 10x100 mm  |
| 116326 | Finder KR11 relé+aljzat 100 V tekerccsel  |
| 116327 | Finder KR11 relé+aljzat 230 V tekerccsel  |
| 116318 | Érvéghüvely 0,75 mm2  |
| 114505 | Érvéghüvely 25 mm2  |
| 112986 | Érvéghüvely 16 mm2  |
| 113003 | Érvéghüvely 2,5 mm2  |
| 100830 | Érvéghüvely 2,5 mm2  |
| 114565 | Saru 50mm2 MP |
| 114495 | Saru 50mm2 |
| 113002 | Kötegelő bilincs 200x4,8 mm |
| 115207 | Hatlapfejű csavar 8X40 mm |
| 100453 | Hatlapfejű csavar 10X40 mm |
| 100589 | Rugós alátét 8 mm |
| 100590 | Rugós alátét 10 mm |
| 100570 | Lapos alátét 8 mm |
| 100577 | Lapos alátét 10mm |
| 100556 | Anya hlf. M-10 |
| 100538 | Anya hlf. M-8 |
| 114162 | Tőcsavar 8x80 mm |
| 107924 | KB VEGELZARO KIF ARNY. BELT 4X10-35 |
| 107925 | KB VEGELZERO KIF ARNY. BELT 4X50-95 |
| 107926 | KB VEGELZERO KIF ARNY. BELT 4X120-240 |
| 107927 | KB VEGELZERO KIF ARNY. KULT 4X10-35 |
| 107928 | KB VEGELZERO KIF ARNY. KULT 4X50-95 |
| 107929 | KB VEGELZERO KIF ARNY. KULT 120-240 |
| 101014 | KBKABEL KIF 4X25RMV |
| 114652 | KBKABEL KIF 4X35 MM2 RM |
| 101016 | KBKABEL KIF 4X50SM |
| 101017 | KBKABEL KIF 4X95SM |
| 101018 | KBKABEL KIF 4X150SM |
| 101019 | KBKABEL KIF 4X240SM |
| 108514 | KÁBEL ÖSSZEKÖTŐ HÜVELY KIF SZAKCSAV VFAL 50240-SVHTVK |
| 108138 | KBOSSZEKOTO KIF MZSUG ARNYEKOLT 4X35-70 |
| 108139 | KBOSSZEKOTO KIF MZSUG ARNYEKOLT 4X95-240 |
| 115158 | KB VEDO GEGECSO LEPESALLO ÁTM. 63MM |
| 115159 | KB VEDO GEGECSO LEPESALLO ÁTM. 90MM |
| 113049 | KABALVEDOBURKOLAT OSZLOPRA 2,75M |
| 112938 | KABELROGZITO BILINCS Ø38-IG MUA UV ALLO |
| 112937 | KABELROGZITO ELEM OSZLOPRA SZALAGGAL |
| 106940 | KB ELOSZTO SZEKRENY 0 340/116 |
| 107738 | KB ELOSZTO SZEKRENY 0 440 |
| 108054 | KB ELOSZTO SZEKRENY 0 440/116 |
| 108053 | KB ELOSZTO SZEKRENY 00 240/216 |
| 106939 | KB ELOSZTO SZEKRENY 00 240/316 |
| 108056 | KB ELOSZTO SZEKRENY 1 240/716 |
| 106941 | KB ELOSZTO SZEKRENY 1 540 |
| 107527 | KB ELOSZTO SZEKRENY 1 640 |
| 108055 | KB ELOSZTO SZEKRENY 2 840 |
| 107526 | KB ELOSZTO SZEKRENY 2 840/116 |
| 101210 | KB csősaru Cu. Galv 120RM16 |
| 107435 | KB csősaru Cu. Galv 120RM M10 |
| 107352 | KB csősaru Cu. Galv 120RM M12 |
| 108586 | KB csősaru Cu. Galv 120RM M20 |
| 109360 | KB csősaru Cu. Galv 16RM/RE M10 |
| 112094 | KB csősaru Cu. Galv 16RM/RE M12 |
| 107359 | KB csősaru Cu. Galv 16RM/RE M8 |
| 106207 | KB csősaru Cu. Galv 185RM M12 |
| 112095 | KB csősaru Cu. Galv 185RM M16 |
| 112096 | KB csősaru Cu. Galv 185RM M20 |
| 107059 | KB csősaru Cu. Galv 240RM M12 |
| 107058 | KB csősaru Cu. Galv 240RM M16 |
| 108595 | KB csősaru Cu. Galv 240RM M20 |
| 108603 | KB csősaru Cu. Galv 25RM M10 |
| 112097 | KB csősaru Cu. Galv 25RM M12 |
| 112098 | KB csősaru Cu. Galv 25RM M8 |
| 108604 | KB csősaru Cu. Galv 35RM M10 |
| 112099 | KB csősaru Cu. Galv 35RM M12 |
| 112100 | KB csősaru Cu. Galv 35RM M8 |
| 112101 | KB csősaru Cu. Galv 50RM M10 |
| 101207 | KB csősaru Cu. Galv 50RM M12 |
| 101212 | KB csősaru Cu. Galv 50RM M8 |
| 112102 | KB csősaru Cu. Galv 70RM M10 |
| 108599 | KB csősaru Cu. Galv 70RM M12 |
| 108600 | KB csősaru Cu. Galv 70RM M16 |
| 108601 | KB csősaru Cu. Galv 70RM M20 |
| 116309 |  Saru 50 mm2 vezetékhez(M12-es csavarhoz)  |
| 116310 |  Saru 25 mm2 vezetékhez (M8-as csavarhoz)  |
| 116311 |  Saru 25 mm2 vezetékhez (M12-es csavarhoz)  |
| 116312 |  Saru 16 mm2 vezetékhez (M10-es csavarhoz)  |
| 116313 |  Saru 16 mm2 vezetékhez (M12-es csavarhoz)  |
| 105341 | BIZTOSITO BETET NH00 25 A |
| 105393 | BIZTOSITO BETET NH00 35 A |
| 105414 | BIZTOSITO BETET NH00 40 A |
| 105394 | BIZTOSITO BETET NH00 50 A |
| 106315 | BIZTOSITO BETET NH00 63 A |
| 101437 | BIZTOSITO BETET NH00 80 A |
| 105397 | BIZTOSITO BETET NH0 63 A |
| 105398 | BIZTOSITO BETET NH0 80 A |
| 105399 | BIZTOSITO BETET NH0 100 A |
| 105400 | BIZTOSITO BETET NH0 125 A |
| 105401 | BIZTOSITO BETET NH0 160 A |
| 106319 | BIZTOSITO BETET NH1 25 A |
| 106320 | BIZTOSITO BETET NH1 35 A |
| 105377 | BIZTOSITO BETET NH1 40 A |
| 105364 | BIZTOSITO BETET NH1 63 A |
| 105365 | BIZTOSITO BETET NH1 80 A |
| 115934 | BIZTOSITO BETET NH2 100 A |
| 106321 | BIZTOSITO BETET NH2 125 A |
| 106322 | BIZTOSITO BETET NH2 160 A |
| 106323 | BIZTOSITO BETET NH2 200 A |
| 106324 | BIZTOSITO BETET NH2 250 A |
| 106325 | BIZTOSITO BETET NH3 315 A |
| 104242 | KÁBELFEDLAP |
| 113028 | ÉRJELÖLŐ 0,5 MM2 |
| 113057 | ÉRJELÖLŐ 0,75 MM2 |
| 112991 | ÉRJELÖLŐ 2,5 MM2 |
| 113058 | ÉRJELÖLŐ 6 MM2 |
| 112989 | ÉRJELÖLŐ 10 MM2 |
| 112988 | ÉRJELÖLŐ 16 MM2 |
| 114182 | ÉRJELÖLŐ 25 MM2 |
| 117064 | 2x240 mm2 kábel fogadására alkalmas saru |
| 101526 | Sorozatkapocs szerelvény túlfeszültség védelem nélkül |