|  |
| --- |
| **MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ JEGYZÉKE****MŰSZAKI-BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSHEZ****…………………………………település………………………..……………út/utca/tér……….……házszám ………….…….…….. hrsz ....................... épület/lph……………..…. emelet……..………… ajtószám****Ügyfél neve: ……………………………………………………****Tervdokumentáció iktatószáma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Kötelező dokumentáció | Megfelelt | Nem megfelelt |
| Szerelési nyilatkozat  |   |   |
| Műszaki-biztonsági ellenőrzést megrendelő nyomtatvány |   |   |
| Gázszerelői igazolvány másolata |   |   |
| Minősített hegesztői jogosultság bizonyítvány másolata |   |   |
| Tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező által hitelesített "D" terv |   |   |
| Érintésvédelmi jegyzőkönyv (EPH)/ÉV relé nyilatkozat |   |   |
| Nyomáspróba elvégzéséhez szükséges eszköz kalibrálási jegyzőkönyvei |   |   |
| Beépített anyagok műbizonylatai/Teljesítmény nyilatkozatok |   |   |
| Csatlakozóvezeték rákötési pontról fotó |   |   |
| Kialakított gázmérő kötésekről fotó |   |   |
|   |   |   |
| A kivitelezés jellegétől függően szükséges egyéb csatolt dokumentumok: |   |   |
| Légtechnikai bemérési jegyzőkönyv |   |   |
| Égéstermék elvezető rendszer tömörség nyilatkozata vagy kéményseprő-ipari közszolgáltatató nyilatkozat |  |  |
| Retesz nyilatkozat |   |   |
| Minősített hegesztői jogosultság bizonyítvány másolata |   |   |
| Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyv |   |   |
| Hegesztési napló és varrattérkép |   |   |
| WPS lapok |   |   |
| Nyomásszabályozó beszabályozási jegyzőkönyv |   |   |
| Nyilatkozat tűzálló burkolatról (burkolóanyag ÉMI megfelelőségi nyilatkozata,+ kivitelezői nyilatkozat a szerkezet kialakításáról) |   |   |
| Egyetemes szolg. és Elosztóhálózat-használati szerződéscsomag (kitöltve) |   |   |
| Szerződés melléklete: Cég esetén 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés és aláírási címpéldány másolata |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MŰSZAKI BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS MEGRENDELÉSE BEFOGADHATÓ | IGEN | NEM |

Átvétel dátuma:

|  |  |
| --- | --- |
| **DÁTUM** | **MEGRENDELŐ** |
| **DÁTUM** | **ÜGYINTÉZŐ** |

**A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. számú melléklete szerint**

**A megvalósulási dokumentáció tartalma**

1. Tartalomjegyzék;

2. A földgázelosztó/telephelyi szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó műszaki-biztonsági szempontok alapján kivitelezésre alkalmas nyilatkozatával ellátott tervdokumentáció felhasználásával készített kivitelezői „D-terv”;

3. A megvalósult állapot tervtől való eltérés esetén tervező és szükség esetén a földgázelosztó/telephelyi szolgáltató vagy a pébégáz forgalmazó hozzájáruló nyilatkozata;

4. Kéményseprő-ipari közszolgáltató nyilatkozata (ha szükséges);

5. Szerelői nyilatkozat;

6. Szerelői nyilatkozat a levegő be- és égéstermék elvezető tartozékok gyártó által kiadott szerelési technológia szerinti kivitelezéséről;

7. Szilárdsági- és tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyvek;

8. Szolgalmi jogi nyilatkozat (idegen ingatlan - nyomvonallal vagy a csatlakozó-, vagy fogyasztói vezeték védőtávolságával történő - érintése esetén a szolgalmi jog alapításáról szóló, ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okirat, továbbá ennek mellékletét képező, érvényes földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajz);

9. Elektromos szabványossági nyilatkozat (EPH és érintésvédelmi igazolás);

10. Villamos felülvizsgálati jegyzőkönyv RB szerelés, villámvédelmi rendszer és elektromos reteszfeltételek esetén (gázészlelő és beavatkozó, vészszellőző, „B” típusú gázfogyasztó készülék és elszívó ventilátor);

11. Hegesztési napló, varrattérkép (ha szükséges);

12. A beépített anyagok, szerelvények, tartozékok műbizonylatai;

13. Hegesztési varratvizsgálati jegyzőkönyvek;

14. A beépített szellőzési, légellátási szerelvények műbizonylatai (automata légzsalu);

15. A szellőző berendezések beszabályozási jegyzőkönyve;

16. A tervfelülvizsgálatban előírt további dokumentumok.